# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# Администрации Афанасьевского сельского поселения

# Шуйского муниципального района Ивановской области

# От 03.07.2015г                                                                                   № 67

## О создании комиссии по оценке

## готовности к отопительному сезону.

На основании п. 5 «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 администрация Афанасьевского сельского поселения

постановляет:

1.Создать и утвердить комиссию по оценке готовности к отопительному периоду в составе 5 (пять) человек (Приложение №1).

2.Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду (Приложение №2).

3.Утвердить Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающей организации и для потребителей тепловой энергии (Приложение № 3), ( Приложение № 4)

4.Отменить постановление администрации Афанасьевского сельского поселения от 23.06.2014г № 47 «О создании комиссии по оценке готовности к отопительному периоду».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6.Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации                   Н.А.Замятина.

Приложение № 1

к постановлению № 67

от 03.07.2015г

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2015-2016г

на территории Афанасьевского  сельского поселения

1.Стрельцова Наталья Юрьевна,  руководитель отдела- финансовое должностное лицо администрации - председатель комиссии;

2.Куликова Юлия Геннадьевна , специалист администрации – секретарь комиссии;

3.Воробьева Евгения Хакимжановна– член комиссии, ведущий специалист администрации

4. Гаранина Юлия Алексеевна – член комиссии, главный бухгалтер администрации

5. Представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, жилищной инспекции – по согласованию.

Приложение №2

к постановлению № 67

от 03.07.2015г

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду

на территории Афанасьевского сельского поселения

| № п/п | Вид объекта | Срок проверки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Теплотехническая компания» котельная с. Пустошь | 30.09 2015 г. | Комиссия по оценке готовности к отопительному сезону |
| 2. | Многоквартирные дома с. Пустошь, квартал 3, дом №1,2,3.4,5.6 | 15.09. 2015 г. | Комиссия по оценке готовности к отопительному сезону |
| 3 | СПК «Афанасьевский» | 30.09 2015г | Комиссия по оценке готовности к отопительному сезону |
| 4 | Детский сад с. Афанавсьевское |  | Комиссия по оценке готовности к отопительному сезону |

Приложение №3

к постановлению № 67

от 03.07.2015г

ТРЕБОВАНИЯ

по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающей организации, оказывающей коммунальные услуги на территории Афанасьевского сельского поселения

1. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду должны быть проверены :

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 1  настоящих Правил.

Приложение №4

к постановлению № 67

от 03.07.2015г

ТРЕБОВАНИЯ

по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии на территории Афанасьевского  сельского поселения

1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1)устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2)проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок;

3)разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4)выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5)состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6)состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7)состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9)работоспособность защиты систем теплопотребления;

10)наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11)отсутствие наличия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15)наличие собственных и (или) привлечение ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок;

16)проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность;

17)надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом климатических условий в соответствии с критериями, приведёнными в приложении № 3 к  «Правилам оценки готовности к отопительному периоду», утвержденным Приказом  Министерства энергетики РФ № 103 от 12.03.2013г

2..К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах   8,  13, 14, 17

пункта 1 настоящих Правил.

_